中国计算机用户协会团体标准

智能预警安全柜安全技术要求

与测试方法

编制说明

（征求意见稿）

2020年6月

智能预警安全柜安全技术要求与测试方法

- 一、工作简况

（一）任务来源

2019年7月，中国计算机用户协会中计用协[2019]025号文“关于2019年上半年第四批团体标准立项的公告”，批复立项团体标准《智能预警安全柜安全技术要求与测试方法》。该标准由中国计算机用户协会信息安全分会、北京中超伟业信息安全技术股份有限公司、中铁信安(北京)信息安全技术有限公司、中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司负责起草编制，计划号为T/CCUA-LX007-2019，项目周期为一年。

（二）成立编制组及任务分工

计划下达后，编制单位成立了标准编制组，落实了标准编制人员和具体任务分工。本标准的编制由北京中超伟业信息安全技术股份有限公司、中铁信安(北京)信息安全技术有限公司、中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司共同完成，由北京中超伟业信息安全技术股份有限公司负责标准技术内容的提出和确认，由中铁信安(北京)信息安全技术有限公司、中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司负责相关管理工作的协调和标准编制中相关的标准化方面的把关。编制组的工作分工如下：

| - 序号 | - 单位 | - 承担的主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 | - 主编标准，标准技术把关。 |
| 2 | - 中铁信安(北京)信息安全技术有限公司、中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司 | - 参与标准编制工作，负责标准化技术把关。 |

（三）主要工作过程

2019年8月15日,在接到标准制定任务后,标准编制单位组成了编制组并立即着手开展资料收集工作，查阅了大量的相关资料，对智能预警安全柜的设计、开发与生产等方面进行深入研究，并在编制组内部进行研讨，在此基础上确立了制定本标准的原则：遵循国家现行政策法规，紧密结合智能预警安全柜在实际应用中的技术需求，开展标准的制定工作。以企业标准为基础，着手起草本标准。

2019年9月30日，主编单位完成标准初稿。2019年10月11日，主编单位组织召开标准征求意见讨论会，经专家建议，标准名称由《智能安全机柜技术要求》修改为《智能预警安全柜安全技术要求与测试方法》。2019年12月25日，完成了本标准征求意见稿，并于2020年5月25日提交至行业协会。

2020年6月，按照协会要求，依据GB/T 1.1—2020完成对标准格式的修改。

- 二、标准编制原则和主要内容

1.编制原则

- 自主制定原则：

针对普通网络机柜无法满足日新月异的智能化需求，根本上解决智能化操作、使用过程中的安全隐患以及不可预估的风险。

- 差异原则：与GB/T 15395—1994 《电子设备机柜通用技术条件》 标准相比，本标准知识内容更加符合信息安全行业用户的实际需求；

- 通用性原则：中国国内信息安全行业通用；

- 协调性原则：此标准的编写遵循基准标准，相关标准之间相互协调，相辅相成；

- 适用性原则：此标准是基于国内市场需求而编写而成，内容易于被其他文件所引用；

- 统一性原则：此技术标准结构、文体以及术语进行统一；

- 规范性原则：

遵循GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。、GB/T 2001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 20001.1—2001《标准编写规则 第1部分：术语》、GB/T 20001.5—2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》、GB 4943.1《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》、GB/T 15395—1994《电子设备机柜通用技术条件》；

- 计划性原则：按节点计划完成。

2.主要技术内容

本标准规定了智能预警安全柜的系统架构，系统架构，技术要求和试验方法。

本标准适用于智能预警安全柜系统设计、开发、生产、检测及使用。

本标准的主要技术内容包括：

- 安全柜的系统架构；

- 安全柜的技术要求：包括工作环境要求、架构中各功能模块的技术要求；

- 试验方法：包括试验环境、产品整体检测要求、安全防撬报警试验、设备在位和撤离试验、移动侦测试验和应急供电试验。

- 三、主要试验（或验证）情况

1.系统通电并启动，系统启动后自动开启摄像头、显示模块、防撬报警、开门统计等功能模块；

2. 机柜设备及环境信息采集：机柜内部的环境参数传感器以及设备传感器实时采集参数信号，并将信号实时传输到预警功能模块；

3. 机柜内部环境及设备信息检测及分析：预警功能模块通过分析信息采集模块发送的信息机柜的运行状态以及安全状态进行判断分析；

4. 报警与控制：根据机柜内部环境及设备信息检测分析的结果，达到报警的条件则发出报警信号，从而使机柜管理人员进行介入动作；

- 此外，依据GB/T 15395-1994的相关检测条款，分别进行了产品整体试验、安全防撬报警试验、设备在位、搬离试验、移动侦测试验、应急供电试验，产品的各模块均能正常显示。

- 四、采用国际标准和国外先进标准情况

- 无。

- 五、标准的社会效益及对产业发展的作用

- 本标准的提出，对智能预警安全柜的智能特性、预警特性及安全特性的明确定义，不仅为信息安全行业的智能预警安全柜技术要求提供依据，也为用户提供了强有力的保障。

- 六、与现行法律法规、标准的关系

- 本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议

- 本标准制定完成后，建议由中国计算机用户协会信息安全分会组织各有关单位宣贯，同时利用标技委会议、标准杂志等进行宣贯，努力推动标准的实施。

- 九、废止现行相关标准的建议

- 无。

- 十、其他应予说明的事项

本标准原立项名称《智能预警安全柜技术要求》，经专家建议现修改为《智能预警安全柜安全技术要求与测试方法》。